安盐·曲阳国际广场潜水排污泵（控制箱柜） 报价函

致：安徽盐业投资有限公司

在踏勘了本工程现场并仔细研究了安盐·曲阳国际广场地下车库潜水排污泵（控制箱柜）采购施工询价文件及相关条款要求后，我司确认以下报价。

| 一、商务报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价项目 |  | 型号及尺寸 | 流量（l/s） | 扬程（m） | 功率kw | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | 潜水排污泵 |  | 65WQ（Ⅱ）40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 台 | 6 |  |  |
|  | 潜水排污泵 |  | 65WQ（Ⅱ）25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 台 | 12 |  |  |
|  | 控制柜（一控二，配浮球开关一只） |  | LEC-2ACS-2.2/4 |  |  | 2.2 | 只 | 7 |  |  |
| 2 | 5#楼双电源控制柜（一控二，配浮球开关一只） |  | 50WQ（Ⅱ）20-15-2.2 |  |  | 4 | 只 | 2 |  |  |
| 3 | 合 计 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、供货周期及质量要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 供货周期： 日历天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 质量要求：必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位： （签章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人或委托代理人： （签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |